## Worksheet
Инверторная сплит-система серии ROYAL SUPREMO BLANCO Full DC EU Inverter RCI-RSB75HN (комплект)
Сезонная энергоэффективность класса А++/A++
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
3D FULL – любое направление потока воздуха
Двойные горизонтальные жалюзи
Функция мягкого обдува
Низкий уровень шума – от 19 дБ(А) на минимальной скорости
УФ-обработка воздуха и теплообменника
Биполярный ионизатор воздуха
Фильтры тонкой очистки SILVER ION и ACTIVE CARBONE
Встроенный Wi-Fi-модуль (приложение «SmartLife – SmartHome»)
Высокоинформативный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
Скрытый LED - дисплей
Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
Режим комфортного сна
Экономичный режим ECO
Таймер ВКЛ/ВЫКЛ
Функция теплого пуска
Функция температурной компенсации в режиме нагрева
Функция запоминания положения жалюзи
Функция умного оттаивания
Работа до -20 °c на нагрев и до -15 °c на охлаждение
Функция самоочистки замораживанием внутреннего блока
Покрытие теплообменника Golden Fin
Расширенная гарантия: 3 года гарантии + 2 года бесплатного сервисного обслуживания
Описание
ROYAL SUPREMO BLANCO Full DC EU Inverter — премиальные кондиционеры, флагманская серия с изысканным дизайном. Глянцевая передняя панель делает внешний вид одновременно утонченным и роскошным. Одной из главных особенностей серии является система двойного обеззараживания воздуха. Сочетание UV-лампы и мощного биполярного ионизатора на 99 % уничтожает вирусы и бактерии.
Технические характеристики
Основные
| RCI-RSB30HN | RCI-RSB40HN | RCI-RSB55HN | RCI-RSB75HN
Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA
Модель | RCI-RSB30HN | RCI-RSB40HN | RCI-RSB55HN | RCI-RSB75HN
Модель внутреннего блока | RCI-RSB30HN/IN | RCI-RSB40HN/IN | RCI-RSB55HN/IN | RCI-RSB75HN/IN
Модель наружного блока | RCI-RSB30HN/OUT | RCI-RSB40HN/OUT | RCI-RSB55HN/OUT | RCI-RSB75HN/OUT
Инверторная технология | да | да | да | да
Серия | ROYAL SUPREMO BLANCO FULL DC EU Inverter | ROYAL SUPREMO BLANCO FULL DC EU Inverter | ROYAL SUPREMO BLANCO FULL DC EU Inverter | ROYAL SUPREMO BLANCO FULL DC EU Inverter
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; | 28 | 37 | 55 | 73
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый
Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый
Производительность
| RCI-RSB30HN | RCI-RSB40HN | RCI-RSB55HN | RCI-RSB75HN
Холодопроизводительность, kBTU | 10 | 13 | 19 | 25
Холодопроизводительность, кВт | 2.80 (0.94 - 3.80) | 3.70 (1.00 - 4.00) | 5.50 (1.25 - 5.92) | 7.30 (1.83 - 7.60)
Теплопроизводительность, кВт | 3.63 (0.94 - 4.20) | 3.95 (1.00 - 4.30) | 5.65 (1.25 - 6.09) | 7.50 (1.85 - 7.96)
Расход воздуха внутреннего блока, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | 375/405/440/475/510/545/580 | 375/405/440/475/510/545/580 | 530/580/650/720/760/870/950 | 760/850/910/970/1000/1100/1200
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | 375 | 375 | 530 | 760
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/22/24/27/30/34/37 | 19/22/24/27/30/34/37 | 23/28/32/35/37/39/42 | 25/28/31/33/37/41/43
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 23 | 25
Объем конденсации, л/ч | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2
Расход воздуха наружного блока, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | 1900 | 1900 | 2650 | 3100
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 54 | 56
Монтажные
| RCI-RSB30HN | RCI-RSB40HN | RCI-RSB55HN | RCI-RSB75HN
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.42 (1.20 - 8.00) | 5.15 (1.50 - 9.00) | 8.19 (1.70 - 12.00) | 10.65 (2.30 - 13.00)
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.718 (0.24 - 1.38) | 1.072 (0.29 - 1.50) | 1.708 (0.33 - 2.35) | 2.212 (0.41 - 2.80)
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.20 (1.20 - 9.00) | 4.58 (1.50 - 10.00) | 7.11 (1.70 - 13.00) | 9.53 (2.30 - 14.00)
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.917 (0.24 - 1.55) | 1.008 (0.29 - 1.73) | 1.475 (0.34 - 2.55) | 1.973 (0.42 - 3.00)
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32
Заводская заправка хладагента, г | 570 | 570 | 960 | 1070
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 25 | 25
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4&quot;) | 6,35 (1/4&quot;) | 6,35 (1/4&quot;) | 6,35 (1/4&quot;)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8&quot;) | 9,53 (3/8&quot;) | 9,53 (3/8&quot;) | 12,7 (1/2&quot;)
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок
Межблочный кабель, мм&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5
Силовой кабель, мм&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | 16
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.73 | 2.55 | 3
Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 10 | 13 | 14
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | 415*263 | 516*314 | 586*347,5
Энергоэффективность
| RCI-RSB30HN | RCI-RSB40HN | RCI-RSB55HN | RCI-RSB75HN
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,90 | 3,45 | 3,22 | 3,30
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,60 | 6,40 | 6,60 | 6,70
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++
Теплопроизводительность, kBTU | 12 | 13 | 19 | 26
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,96 | 3,92 | 3,83 | 3,80
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,00
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,10
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A | A | A | A
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
Комплектация
| RCI-RSB30HN | RCI-RSB40HN | RCI-RSB55HN | RCI-RSB75HN
Марка компрессора | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный
Ионизатор воздуха | да | да | да | да
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет
Ультрафиолетовая стерилизация | да | да | да | да
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.)
Антибактериальный | да | да | да | да
Антивирусный | да | да | да | да
Угольный | да | да | да | да
С ионами | да | да | да | да
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да
Массо-габаритные
| RCI-RSB30HN | RCI-RSB40HN | RCI-RSB55HN | RCI-RSB75HN
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 808x305x209 | 808x305x209 | 909x305x209 | 1096x333x222
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 880x375x275 | 880x375x275 | 981x375x275 | 1165x405x295
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x515x325 | 818x515x325 | 890x628x385 | 977x750x439
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 13.9
Вес нетто наружного блока, кг | 22 | 22 | 31 | 38
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.2 | 12.2 | 13.2 | 17.8
Вес брутто наружного блока, кг | 24 | 24 | 33 | 41
Эксплуатационные
| RCI-RSB30HN | RCI-RSB40HN | RCI-RSB55HN | RCI-RSB75HN
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30
Безопасность
| RCI-RSB30HN | RCI-RSB40HN | RCI-RSB55HN | RCI-RSB75HN
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I
Управление
| RCI-RSB30HN | RCI-RSB40HN | RCI-RSB55HN | RCI-RSB75HN
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной
Связанные файлы
Буклет Инверторные сплит-системы серии ROYAL SUPREMO BLANCO Full DC EU Inverter
Инструкция Инверторные сплит-системы серии ROYAL SUPREMO BLANCO Full DC EU Inverter